Разделы проектно-сметной документации

| № п./п. | Наименование разделов, освещаемых вопросов, планов, чертежей, схем. | Проектное указание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том 2: Общая пояснительная записка. | ПЗ |
| 2 | Том 3: Генеральный план | ГП |
| 3 | Том 4: Технология производства | ТХ |
| 4 | Том 5: Архитектурно-строительные решения. | АС |
|  | Раздел 1: Металлические конструкции | КМ |
|  | Раздел 2: Железобетонные конструкции | КЖ |
| 5 | Том 6: Электрическое освещение, Силовое электрооборудование | ЭО, ЭМ, ЭС |
| 6 | Том 7: Водопровод, канализация | ВК |
| 7 | Том 8 План организации строительства | ПОС |
| 8 | Том 9: Сметная документация. | СД |
| 9 | Том 10: Экологический проект |  |
| 10 | Том 11: Пожарная сигнализация | ПС |
|  | Том 12: Отопление и вентиляция | ОВ |

Состав разделов проекта

Исходные данные (заказчик получает в органах местного самоуправления):

- АПЗ (архитектурно планировочное задание)

- техусловия

- акт выбора участка

- задание на проектирование

- договор на проектные работы

Инженерные изыскания:

- топографическая съемка

- геология (зависит от количества скважин)

Генеральный план (ГП):

А) Пояснительная записка

Б) Графическая часть

- общие данные

- генеральный план

- вертикальная планировка

- картограмма (план движения земляных масс)

Исходные данные для бизнес-плана:

- расчет поголовья

- расчет потребности в кормах

- расход воды на комплексе

- потребление электроэнергии на комплексе

- расход подстилки, выход навоза и периодичность вывоза навоза на поля

- движение поголовья на комплексе в течении восьми лет (срок возврата кредита)

- сводная ведомость, движения поголовья за восемь лет с указанием количества получаемой продукции.

- обслуживающий персонал комплекса

- техника обслуживающая комплекс

Технология производства (ТХ):

А) Пояснительная записка

- условия и способ содержания

- расчет поголовья комплекса

- размещение технологических групп по помещениям

- расчет кормовой базы на состав комплекса

- поение животных и расчет потребности в воде

- расчет потребности в подстилке

- расчет выхода навоза на комплексе

- удаление, транспортировка, переработка и хранение навоза

- доение и первичная обработка молока

- уход за животными

- микроклимат, естественное и искусственное освещение

- контроль качества продукции

- механизация производственных процессов на комплексе

- режим работы и штат

- мероприятия по охране окружающей среды

Б) Графическая часть

- общие данные

- план расположения оборудования (план на отм.0,000)

- схема поэтапного монтажа (бетонирования) оборудования

- схема соединений

- схема расположения оборудования и трубопроводов

- спецификации оборудования

Архитектурно-строительные чертежи (АС):

А) Пояснительная записка

Б) Графическая часть

Архитектурно-строительный раздел

- общие данные

- планы на отм. 0,000

- фасады

- разрезы

- узлы

- план кровли

- план отмастки

- ведомости отделки помещений, заполнения проемов.

- спецификация материалов

Железобетонные конструкции

-общие данные

- план фундаментов

- разрезы фундаментов

- план полов

- разрезы полов

- узлы

- спецификация материалов

Металлические конструкции(без деталировки для завода )

-общие данные

- план колон

- балки, фермы, прогоны

- узлы, разрезы

- спецификация материалов

Отопление-вентиляция (ОВ):

А) Пояснительная записка

Б) Графическая часть

- конструкция светоаэрационного конька

- конструкция заполнения оконных проемом (шторы, окна со спец. конструктивом)

- спецификация материалов

- разводка отопления по помещениям

- принудительная вентиляция (если требуется)

Водопровод и канализация (ВК):

А) Пояснительная записка

Б) Графическая часть

- общие данные

- наружный водопровод канализация

- план на отм. 0,000 (разводка сетей внутри помещений)

- аксонометрия сетей с отметками заглублений

- спецификация материалов

Электроосвещение и силовое электрооборудование (ЭО,ЭС):

А) Пояснительная записка

Б) Графическая часть

- общие данные

- наружное освещение

- подбор трансформаторной подстанции

- план осветительных приборов

- план силового электрооборудования

- спецификация материалов

План организации строительства (ПОС):

А) Пояснительная записка

Б) Графическая часть

- схемы монтажа конструкций

Сметная документация (СД).

Экологический проект (ООС).

Пожарная сигнализация.

Экономическое обоснование.